盲人避障设备

详细设计文档—按键

叶志活

2018

目录

[按键功能 0](#_Toc529823202)

[模式键 0](#_Toc529823203)

[设置键 0](#_Toc529823204)


[Up键 0](#_Toc529823205)

[Down键 1](#_Toc529823206)

[报警/应答键 1](#_Toc529823207)

[数据结构设计 2](#_Toc529823208)

## 功能特性



### 模式键

模式选择。包括频率模式、音频模式和震动模式，模式间循环切换。

### 设置键

设置键。点击后选择下一个参数，包括

|  |  |
| --- | --- |
| 功能 | 说明 |
| 音量 | 调节语音音量 |
| 距离 | 调节检测距离 |
| 频率 | 调节音频频率 |
| 震动 | 调节震动程度 |
| 退出设置 | 退出设置 |

### Up键

上调键。 根据当前设置参数，将参数上调，到达最大值后不再增加，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 说明 | 调用函数 | 最大等级 |
| 音量 | 增大音量 | AddVolume() | 15 |
| 距离 | 增大距离 | addDistance（） | 3 |
| 频率 | 增大频率 | AddRate() | 3 |
| 退出设置 | 无效 | - | - |

函数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数名 | 说明 | 头文件 | 返回值 | 参数 |
| int addDistance(void); | 增大音量 | "UltrasonicWave.h" | 当前监测距离 | Void |
| Void AddVolume() | 减小音量 | "mp3.h" | void | Void |
| AddRate() | 减小频率 | "mp3.h" | Void | void |

### Down键

下调键。 根据当前设置参数，将参数下调，到达最小等级后不再减小

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 说明 | 调用函数 | 最小等级 |
| 音量 | 减小音量 | SubVolume() | 1 |
| 距离 | 减小距离 | minusDistance（） | 1 |
| 频率 | 减小频率 | SubRate() | 1 |
| 退出设置 | 无效 | - | - |

函数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数名 | 说明 | 头文件 | 返回值 | 参数 |
| int minusDistance(void) | 减小距离 | "UltrasonicWave.h" | 当前监测距离 | Void |
| Void SubVolume() | 增大音量 | "mp3.h" | void | Void |
| SubRate() | 增大频率 | "mp3.h" | Void | void |

### 报警/应答键

1. 安全状态下，点击后向家属发送信息
2. 跌倒状态下，点击后确认应答无需发送短信。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前状态 | 说明 | 调用函数 |  |
| 安全 | 安全状态下，点击向家属发送信息 | USART\_SendData(USART1, '1'); |  |
| 跌倒 | 跌倒状态下一定时间内，点击应答，表示无需发送短信 | flag\_FALLING=0; |  |

函数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数名 | 说明 | 头文件 | 返回值 | 参数 |
|  |  |  |  |  |

## 数据结构设计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 按键功能设计 | | | |
| 名称 | 功能 | 说明 | 取值范围 |
| current\_mode | 记录提醒模式 | 该参数说明眼镜应采用何种提醒模式（语音、震动、频率） | MODE\_VOLUME 0 //音量模式  MODE\_FREQUENCY 1 //频率模式  MODE\_SHAKE 2 //震动模式 |
| set\_parameter | 记录当前调节参数 | 说明当前可通过up/down键调节何种参数（音量、频率、震动、距离、退出设置） | SET\_CLOSE 0//关闭参数设置  SET\_VOLUME 1//音量参数设置  SET\_FREQUENCY 2 //频率参数设置  SET\_DISTANCE 3 //距离参数设置  SET\_SHAKE 4 //震动参数设置 |
| set\_volume | 记录音量参数 | 记录当前音量大小 | > MIN\_RANK\_VOLUME 1  <MAX\_RANK\_VOLUME 15 |
| set\_frequency | 记录频率参数 | 记录频率提示等级大小，控制频率快慢 | > MIN\_RANK\_FREQUENCY 1  <MAX\_RANK\_FREQUENCY 3 |
| set\_shake | 记录震动参数 | 记录震动提示等级大小，控制震动剧烈程度 | >MIN\_RANK\_SHAKE 3  <MAX\_RANK\_SHAKE 3 |
| set\_distance | 记录距离参数 | 记录监测距离等级，控制监测距离大小 | >MIN\_RANK\_DISTANCE 1  <MAX\_RANK\_DISTANCE 6 |